### РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН

### МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«Банайюртовская средняя  общеобразовательная школа»

Инд: 368169 тел: 8 (928) 535-12-35; ИНН 0524005366  email:  shcola.86@mail.ru  с.Банайюрт   Новолакского района

ПРИКАЗ

_____________ 2019 года				          			              №

Об утверждении Плана мероприятий по энергосбережению

В соответствии с Федеральным законом от № 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» для обеспечения эффективного и рационального использования энергетических ресурсов, системности и комплексности проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить План мероприятий по обеспечению энергосбережения

в МКОУ «Банайюртовская СОШ» (см. Приложение)

2. Контроль за выполнением Программы возложить на Аюбова Л.А.

Директор школы    ________        А.Т.Шарипов

С приказом ознакомлены:

Приложение к приказу №____

от _____________

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ

(2019 -2020 уч.г.)

Энергосбережение – это совокупность трех основных видов мероприятий:

1) мониторинг потребления энергоресурсов,

2) регулирование расхода теплоносителя, электроэнергии и воды,

3) повышение мотивации участников.

| № п/п | Мероприятия |  | Сроки |  | Ответственные |  |  |  | Примечания |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Мониторинг потребления энергоресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Инвентаризация приборов учета потребления энергоресурсов |  |  | Сентябрь | Завхоз |  |  | Определение необходимости установки дополнительных и (или) новых |  |  |
| 1.2. | Контроль работоспособности приборов учета потребления энергоресурсов |  |  | Постоянно | Завхоз |  |  | При необходимости организация ремонта или замены |  |  |
| 1.3. | Своевременная передача данных показаний приборов учета поставщикам энергоресурсов |  |  | Ежемесячно | Завхоз |  |  | При отсутствии автоматизированной системы передачи данных |  |  |
| 1.4. | Сверка данных журнала учета расхода энергии и счетов поставщиков |  |  | Ежемесячно | Завхоз |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Анализ расходования энергоресурсов |  |  | Ежемесячно | Завхоз |  |  | Выработка рекомендаций по более эффективному использованию энергоресурсов |  |  |
| 2. Регулирование расходов теплоносителя, электроэнергии и воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Контроль работоспособности технологического, сантехнического и иного оборудования |  |  | Постоянно | Завхоз |  |  | Своевременная подача заявок на устранение обнаруженных неисправностей |  |  |
| 2.2. | Контроль за своевременностью проведения ремонтно-восстановительных работ и (или) замены оборудования |  |  | По мере необходимости | Завхоз, раб.по рем. |  |  | При возникновении проблемных ситуаций своевременное информирование директора |  |  |
| 2.3. | Герметизация оконных блоков |  |  | Перед отопительным сезоном | Раб. по рем. |  |  | При необходимости |  |  |
| 2.4. | Размещение за батареями теплоотражающих экранов (алюминиевой фольги) |  |  | Перед отопительным сезоном | Завхоз |  |  | Если их нет или они повреждены |  |  |
| Финансовоемкие мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. |  | Замена ламп накаливания на энергосберегающие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. |  | Замена ламп в указателях (типа «Выход», «Не входить» и т.п.) на светодиоды |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Замена ртутных ламп уличного освещения на натриевые |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. |  | Установка автоматических регуляторов электрического освещения путём использования сенсоров освещенности (в зависимости от погодных условий и времени суток) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8. |  | Установка датчиков присутствия людей в помещениях для автоматического выключение электрического освещения (особенно во вспомогательных, складских и т.п. помещениях) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9. |  | Установка отражающих поверхностей в плафонах ламп |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10. |  | Покраска стен и полов отражающей краской, для более эффективного использования естественного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11. |  | Утепление внешних стен и крыши здания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.12. |  | Ремонт и замена оконных и дверных блоков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.13. |  | Установка датчиков температуры для автоматического регулирование потребления тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.14. |  | Установка временных регуляторов мощности отопления (максимум в учебное время) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.15. |  | Теплоизоляция трубопроводов и промывка систем отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.16 |  | Установка смесителей с фотоэлементами |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.17. |  | Просушка утеплителей чердачных помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.18. |  | Утепление чердачных перекрытий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.19. |  | Монтаж и утепление новых чердачных люков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.20. |  | Утепление подвалов с внутренней стороны |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.21. |  | Утепление плоских крыш |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Повышение мотивации работников и учащихся |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Инструктаж работников по обеспечению режима энергосбережения на рабочих местах |  | 1 раз в триместр |  | Ответственный за тепловое хозяйство |  |  |  | Для новых работников при поступлении |  |
| 3.2. | Включение в показатели качества труда работников экономии энергоресурсов |  | Сентябрь |  | Председатель ПК |  |  |  | Установление стимулирующих выплат за экономию энергоресурсов |  |
| 3.3. | Создание банка тематических классных часов по энергосбережению |  | Сентябрь |  | Педагог организатор |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Проведение тематических классных часов по энергосбережению |  | 1 раз в триместр |  | Классные руководители |  |  |  |  |  |
| 3.5. | Проведение конкурса проектов по энергосбережению |  | Октябрь |  | Педагог организатор |  |  |  | Внедрение эффективных проектов в План мероприятий по энергосбережению |  |