АКТ

приемки пищеблока на готовность

к новому учебному году.

от «29» августа  2020г.

Комиссия в составе:

Председатель комиссии:  Шарипов А.Т.

Члены комиссии: Аюбов Л.А., Автулханов Д.М., Масхадова М.А.

Составила настоящий акт о следующем:

1. Оборудование пищеблока

1.1 Плита для приготовления пищи электрическая  6 – конфорочная

в рабочем состоянии. Электроплита установлена  в строго горизонтальном состоянии наклоненный  водопроводный кран около имеется.

1.2 Вентиляционный зонт над плитами имеется, вентиляция в рабочем состоянии.

1.3 Жарочный шкаф имеется, в рабочем состоянии	1

Вентиляционный зонт над жарочным шкафом имеется.	                                                       1.5 Мясорубок имеется 	1	 шт., выпуска 	2014	г., исправных		1	шт.

1.6 Овощерезки имеется 	1	 шт., исправных 	1	 шт.

1.7 Картофелечистка имеется /не имеется	1	исправная/неисправная	1

1.8. Холодильник:

Камеры холодильные 2 шт., исправные 1 шт.,  выполнено заземление 	да	 шт.

1.9. Работники пищеблока   2    человека прошли инструктаж по электробезопасности с присвоением 1 группы.

1. Бракеражная комиссия назначена приказом № 26-б от 25.08.2020г в комиссию по согласованию назначен работник образовательного учреждения от педагогов, повар.

2. Наличие средств пожаротушения:	1  огнетушителя

3. Имеются Инструкции по с которыми работники ознакомлены в период инструктажа на рабочем месте последнего, под роспись.

4. Проведение в установленные сроки медицинских обследований работников 	да	.

5. Обеспеченность спецодеждой, индивидуальными средствами защиты 	обеспечены

6. Наличие и укомплектованность медицинской аптечки 	укомплектована полностью.

7. Соблюдение норм и правил хранения продуктов питания 	соблюдаются согласно СанПиН

8. Состояние вентиляционной системы	в рабочем состоянии.

9. Обеспечение моющими средствами 		согласно нормам СанПин

10. Обязанность за создание безопасных условий труда и соблюдение техники безопасности на пищеблоке возложены на повара  Гайтаеву Б.К.

На основании осмотра пищеблока и ознакомления с соответствующей документацией комиссия пришла решение считать пищеблок готовым к приему воспитанников в учебном году.

Рекомендации:	_____________________________________________________

Председатель комиссии	             Шарипов А.Т

Члены комиссии:   ______________Аюбов Л.А.

______________Масхадова М.А.

______________ Автулханов Д.М.